Република  Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за урбанизам, имовинско-правне,

комуналне и грађевинске послове

IV Број: 351-839/17-03

ROP-HAN-12047-IUP-3/2017

06.09.2017. год.

ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, решавајући по захтеву  инвеститора, Ристић Драгослава из XXXXXXXXXXXXXXXXX, поднетог преко пуномоћника  „ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ“ доо XXXXXXXXXXXXXXXXXX, за издавање решења којим се  одобрава употреба изведеног објекта – станице за снабдевање горивом моторних возила, на основу члана 8ђ и   158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/2014), члана 46. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службни гласник РС“, број 113/15 и 96/2016) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016),  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору, Ристић Драгославу из XXXXXXXXXXXXXXX, УПОТРЕБА изведених радова на изградњи станице за снабдевање горивом моторних возила на кп.бр. 19/1 КО Стубал.

Станица за снабдевање горивом моторних возила, састоји се од: објекта за боравак запослених и наплату, спратности П+0, димензије 6,20 х 4,40м, бруто површине 27,28 м2 , заштитне настрешнице аутомата за истакање горива, димензије 9,0 х 9,0 м;  укопаног складишног резервоара за ТНГ V=15,00 м³; претакачког моста са гасном пумпом; заштитне ограде око резервоарског модула ТНГ, висине 2,00 м; претакалишта за претакање гаса из аутоцистерне у резервоар димензије основе 1,5 х 1,5 м R1. R2 – складишни резервоари за дизел гориво и МВ 2 х 15 м3 и то R1 – ЕУРОДИЗЕЛ (15 М3) и R2 Еуро премијум (15 м3); бетинског острва на којем су постављени аутомати за истакање; дуплекс апарата за истакање дизел горива и моторног бензина (2 точећа места); дуплекс апарата за истакање течног нафтног гаса (2 точећа места); прихватне водонепропусне јаме у земљи за скупљање фекалних отпадних вода; сепаратора уља и масти у земљи за третирање условно зауљених вода са путних површина, платоа и паркинга (укопан у земљу); преливне таложне водонепропусне АБ јаме у земљи условно зауљених вода са путних површина, платоа и паркинга (укопан у земљу); противпожарог зида висине 2,0 м и  бушеног бунара.

Тип објекта је сложени објекат, са категоријама објекта Б и Г и класификационом ознаком 125212 (резервоар за нафту и гас (Г), зграда за трговину на мало - класификационом ознаком 123001 (Б – 4,45% површине објекта) и класификационом ознаком 127420 ( Б - 13,23% површине објекта).

II Употребна дозвола се издаје на основу: Решења којим се одобрава извођење радова Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан број 351-62/2015-04 од 21.10.2015. године,  Елабората геодетских радова објекта, број 952-02-7-4/2017 од 25.05.2017. године, израђеног од стране Геодетског бироа „ГЕОМАПС“ из Врања, Партизанска 10/Ф-4, Елабората геодетских радова објекта-геодетско мерење нисконапонског вода, број 952-02-7-4/2017 од 25.05.2017. године, израђеног од стране Геодетског бироа „ГЕОМАПС“ из Врања, Партизанска 10/Ф-4, број 956-03-8/2016 од 28.12.2016. године и   Изјаве да   изведени радови не одступају од издатог решења о одобрењу радова,  електронски потписана од стране  одговорног извођача,  надзора и инвеститора.

III Саставни део овог решења чини: Записник о техничком прегледу са предлогом о утврђивању подобности за употребу изведених радова број 205/17 од 21.07.2017. године , урађен  од стране Предузећа за пројектовање, унжењеринг и консалтинг „ВееЛеН Гроуп“ из Врања, ул. Ђуре Салаја број 39 и ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ,  урађен од стране  „ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ“ доо Зрењанин, ул. Драгице Правице број 52, који се састоји од: 0. ГЛАВНЕ СВЕСКЕ, број 25/2017, оверене од стране главног пројектанта Гутеше Милана, дипл. инж. маш. (број лиценце 330 0876 03), 1. ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ, број 25.1/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Миле Пећанац, дипл. инж. арх. (број лиценце 300 2609 03), 2. ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈЕ, број 25.2/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Михаила Грујић, дипл. инж. грађ. (број лиценце 310 6739 04), 3. ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, број 25.3/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Михаила Грујић, дипл. инж. грађ. (број лиценце 310 6739 04), 6. ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, број 25.6/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Гутеше Милана, дипл. инж. маш. (број лиценце 330 0876 03), 8. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, број 25.8/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Михаила Грујић, дипл. инж. грађ. (број лиценце 310 6739 04), 9. ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА И СИНХРОН ПЛАН, број 25.9/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Миле Пећанац, дипл. инж. арх. (број лиценце 300 2609 03),  4. ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, 1590-2.4/2017, урађен од стране „Института за превентиву“, Нови Сад, ул. Краљевића Марка број 11, овереног од стране одговорног пројектанта Рајка Мартић, дипл. инж. ел. (број лиценце 350 3763 03) и ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, број 1590-1/2017, урађен од стране „Института за превентиву“, Нови Сад, ул. Краљевића Марка број 11, овереног од стране одговорног пројектанта Рајка Мартић, дипл. инж. ел. (број лиценце 350 3763 03).

IV Гарантни рок за објекат из тачке I диспозитива решења, утврђује се применом Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Службени гласник РС”, број 27/15 I 29/16).

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор, Ристић Драгослав из XXXXXXXXXXXXXXXXX, преко пуномоћника  „ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ“ доо XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднео је Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хану, захтев електронским путем, преко Централног информационог система (ЦИС), за издавање решења којим се одобрава употреба изведених радова на изградњи станице за снабдевање горивом моторних возила на кп.бр. 19/1 КО Стубал.

Поступајући по члану 158. Закона о планирању и изградњи и члановима 42- 47. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, увидом у достављену документацију утврђено је да су испуњени формални услови за издавање употребне дозволе.

Уз захтев је приложена следећа  документација:

- овлашћење потписано квалификованим електронским потписом од  01.03.2017. године,

- елаборат геодетских радова објекта, број 952-02-7-4/2017 од 25.05.2017. године, израђеног од стране Геодетског бироа „ГЕОМАПС“ из Врања, Партизанска 10/Ф-4,

-  елаборат геодетских радова објекта-геодетско мерење нисконапонског вода, број 952-02-7-4/2017 од 25.05.2017. године, израђеног од стране Геодетског бироа „ГЕОМАПС“ из Врања, Партизанска 10/Ф-4, број 956-03-8/2016 од 28.12.2016. године,

- изјава да   изведени радови не одступају од издатог решења о одобрењу радова , електронски потписана од стране  одговорног извођача, надзора и инвеститора,

- ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ,  урађен од стране  „ТЕРМОИНЖИЊЕРИНГ“ доо Зрењанин, ул. Драгице Правице број 52, који се састоји од 0. ГЛАВНЕ СВЕСКЕ, број 25/2017, оверене од стране главног пројектанта Гутеше Милана, дипл. инж. маш. (број лиценце 330 0876 03), 1. ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ, број 25.1/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Миле Пећанац, дипл. инж. арх. (број лиценце 300 2609 03), 2. ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈЕ, број 25.2/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Михаила Грујић, дипл. инж. грађ. (број лиценце 310 6739 04), 3. ПРОЈЕКТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, број 25.3/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Михаила Грујић, дипл. инж. грађ. (број лиценце 310 6739 04), 6. ПРОЈЕКТА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, број 25.6/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Гутеше Милана, дипл. инж. маш. (број лиценце 330 0876 03), 8. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, број 25.8/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Михаила Грујић, дипл. инж. грађ. (број лиценце 310 6739 04), 9. ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА И СИНХРОН ПЛАН, број 25.9/2017, овереног од стране одговорног пројектанта Миле Пећанац, дипл. инж. арх. (број лиценце 300 2609 03),  4. ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА, 1590-2.4/2017, урађен од стране „Института за превентиву“, Нови Сад, ул. Краљевића Марка број 11, овереног од стране одговорног пројектанта Рајка Мартић, дипл. инж. ел. (број лиценце 350 3763 03) и ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, број 1590-1/2017, урађен од стране „Института за превентиву“, Нови Сад, ул. Краљевића Марка број 11, овереног од стране одговорног пројектанта Рајка Мартић, дипл. инж. ел. (број лиценце 350 3763 03),

-  записник о техничком прегледу са предлогом о утврђивању подобности за употребу изведених радова број 205/17 од 21.07.2017. године , урађен  од стране Предузећа за пројектовање, унжењеринг и консалтинг „ВееЛеН Гроуп“ из Врања, ул. Ђуре Салаја број 39,

- решење МУП-а Р. Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Врању, под 09/11/03 број 217-7077/17-4 од 07.06.2017. године,

- решење МУП-а Р. Србије, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Врању – Одсек за превентивну заштиту, под 09/11/03 број 217-10950/17-3 од 28.08.2017. године,

- доказ о уплати републичке административне таксе,

- доказ о уплати накнаде за рад општинских органа, и

- доказ о уплати накнаде за ЦЕОП.

На основу изложеног, а у складу са предлогом Комисије за технички преглед, захтевом инвеститора и приложеном документацијом, овај орган је одлучио као у диспозитива решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС Београд - Јабланички управни округ Лесковац у року од 8 дана од дана пријема решења, таксирана са 460,00 динара републичке административне таксе.

Обрадио,                                                                               В.Д. Н А Ч Е Л Н И К -а,

Љиљана Муjaгић, дпп                                              Милош Стојановић, дипл. правник