Република  Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за урбанизам, имовинско-правне,

комуналне и грађевинске послове

IV Број: 351-1039/18-03

ROP-HAN-23150-IUP-10/2018

16.07.2018. године

ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан, ул. Светосавска број 1, решавајући по захтеву инвеститора, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднетог преко пуномоћника, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, за издавање решења којим се  одобрава употреба објекта, на основу члана 8ђ. и  члана 158. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број  72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/2014), члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/15, 96/2016 и 120/17) и члана 146. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број18/2016) , доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, за издавање решења којим се  одобрава употреба објеката -  реконструисани постојећи погон дрвне индустрије у погон за производњу гумених делова за ауто-индустрију, реконструисану постојећу котларницу у котларницу на земни гас (ЦНГ),  изграђене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе парне котларнице и грејања управне зграде и реконструисани објекат дрвне индустрије у магацин – регално складиште, за гумене делове за ауто - индустрију, на кп. бр. 500/1 КО Лепеница, као непотпун.

О б р а з л о ж е њ е

Инвеститор, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, поднео је, преко пуномоћника, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан,  дана 11.07.2018. године, кроз CIS, захтев под бројем ROP-HAN-23150-IUP-10/2018, за издавање решења којим се одобрава  употреба   објеката -  реконструисани постојећи погон дрвне индустрије у погон за производњу гумених делова за ауто-индустрију, реконструисане постојеће котларнице у котларницу на земни гас (ЦНГ),  изграђене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе парне котларнице и грејања управне зграде и реконструисани објекат дрвне индустрије у магацин – регално складиште, за гумене делове за ауто - индустрију, на кп. бр. 500/1 КО Лепеница.

Чланом 158. став 3. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се уз захтев за издавање употребне дозволе прилаже извештај комисије за технички преглед, којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са предлогом да се може издати употребна дозвола, пројекат за извођење или пројекат изведеног стања, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације и сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима.

Чланом 42. – 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015), прописано је да се поступак за издавање решења којим се одобрава извођење радова из члана 158. став 1. Закона, покреће подношењем захтева надлежном органу кроз CIS, да надлежан орган, по пријему захтева, проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву.

Увидом у поднети захтев и достављене прилоге, овај орган је утврдио да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да није приложена следећа документација:

- акт надлежног органа којим је одобрена реконструкција постојеће котларнице у котларницу на земни гас,

- eлаборат геодетских радова за подземне инсталације и елаборат геодетских радова за објекат, израђенi у складу са важећим прописима, електронски потписане у складу са Прилогом 12. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17),

-  пројекат за извођење или пројекат изведеног стања,

- у записнику  Комисије за технички преглед наведено је да се, између осталог, врши технички преглед  реконструисаног објекта дрвне индустрије у магацин – регално складиште а уз захтев је достављена грађевинска дозвола за изградњу магацина-регално складиште за гумене делове за ауто-индустрију, што је неопходно усагласити,

- у записнику  Комисије за технички преглед није дат детаљан опис објекaта, односно изведених радова који су предмет техничког прегледа, као ни опис евентуалних одступања од одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта. Уколико је било одступања од одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, као и уколико неки радови нису изведени или нису предмет техничког прегледа, потребно је да комисија констатује те чињенице и у складу са тим сачини записник и формулише предлог за издавање употребне дозволе,

- у записнику  Комисије за технички преглед није наведено који члан комисије  утврђује подобност објеката за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији,

- изјава инвеститора, стручног надзора и извођача радова, сачињена, оверена и електронски потписана од стране свих вршиоца стручног надзора. Изјаву која се доставља уз пројекат за извођење, као потврда да није дошло до одступања у току извођења радова, оверавају инвеститор, лице које врши стручни надзор и извођач радова, а према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, бр. 23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17), након креирања електронског документа у .pdf формату, изјаву електронски потписују одговорно лице инвеститора, одговорно лице вршиоца стручног надзора (предузетника, односно правног лица које је носилац стручног надзора) и одговорно лице извођача радова.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, а имајући у виду да странка није доставила потребну документацију предвиђену Законом и Правилником, то су се, у смислу члана 158. Закона о планирању и изградњи и члана 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, стекли услови за примену цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса, а све у складу са чланом 44. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка може се изјавити приговор  Општинском већу општине  Владичин Хан у року од три дана од дана пријема закључка, а преко овог  Одељења.

Обрадио,                                                                               Н А Ч Е Л Н И К,

Љиљана Мујагић, дпп                                            Милош Стојановић, дипл. правник