Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА ВЛАДИЧИН ХАН

Одељење за урбанизам, имовинско-правне,

комуналне и грађевинске послове

Број 501-6/2017-04

21.03.2017 године

ВЛАДИЧИН ХАН

На основу члана 25. а у вези са чланом 29. Став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 36/09 ) Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе Владичин Хан даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је  овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат“ Изградња и постављање инсталација компримованог природног гаса за потребе котларнице и грејања управне зграде Teklas automotive doo Vladičin Han“  на кп.бр 500/1 КО Лепеница, општина Владичин Хан  инвеститора Teklas automotive doo Vladičin Han,Индустријска зона бб у Сувој Морави општина Владичин Хан  за реализацију пројекта „Изградња и постављање инсталација компримованог природног гаса за потребе котларнице и грејања управне зграде Teklas automotive doo Vladičin Han“.

Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је сасатавни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију и мишљења заинтересованих органа, организација и јавности којима је константовано да  планирани пројект Изградња и постављање инсталација компримованог природног гаса за потребе котларнице и грејања управне зграде Teklas automotive doo Vladičin Han својом реализацијопм неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.

Теклас аутомо6тиве  доо је дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја следеће мере заштите животне средине:

- Обавезно два  пута у току године потребо је вршити мерење емисије на емитеру котларнице и на основу добивених резултата спровести мере заштите животне средине

2. Teklas automotive doo ,Индустријска зона бб Сува Морава  , Владичин Хан је у обавези да уколико мења опрему или врши доградњу или реконструкцију објекта  изврши ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину.

3. Teklas automotive doo ,Индустријска зона бб Сува Морава  , Владичин Хан је у обавези да изврши прописана мерења аерозагађења у складу са Законом о заштити ваздуха (Сл.гл.РС бр 36/09 и 10/13) и да о резултатима мерења информише надлежни орган Општине Владичин Хан.

4. Teklas automotive doo ,Индустријска зона бб Сува Морава  , Владичин Хан је у обавези да постави громобранску инсталацију, спроведе мере противпожарне заштите, обезбеди објекат, изврши обуку радника из области ППЗ-а и изврши  адекватна мрења преко овлашћене организације.

5.  Одељење за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове општинске Управе Владичин Хан  ће у  наредном временском периоду, а преко општинског инспектора  проверити испуњеност услова и мера утврђених овим Решењем као и поступање са мерама утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

6.  Отпадни материјал који настане у процесу производње  прописно сакупити и одложити на за то пројектом одређену локацију а касније укључити у процес поновног искоришћавања( гума, пластика, метал)

7. Забрањено је сервисирање грађевинских машина и возила у току извођења радова  на предметној локацији  и током трајања пројекта, осим на то предвиђену локацију  у складу са пројектно-техничком документацијом.

8. Строго је забрањено слободно депоновање отпада, односно формирање депоније било које врсте, а комунални отпад се сакупља у прописаним контејнерима и преко овлашћеног сакупљача са територије општине одвози на санитарну депонију

9. На видном месту поставити таблу са истакнутим називом фирме и знаком упозорења да је забрањен приступ неовлашћеним лицима, с обзиром  да се ради о објекту са високим ризиком од пожара

10. Обавеза инвестиотра је да изради Правилник о начину понашања запослених у току редовног рада као и током настанка удеса.

11. постави две приступне рампе са знаком „стоп“  које су дефинисане пројкетно-техничком документацијом испред места складиштења трејлера

12. правилно изведена и одржавана  громобранска инсталација којом ће трејлери бити повезани  и извршити њено повезивање са већ постојећом

13. спровести мере против пожарне заштите које су дефинисане главним пројектом и елаборатом противпожарне заштите  за ове врсте објеката

14. тражити сагласност МУП-а Сектора за ванредне ситуације Врање  на изведено стање постављање трејлера компримованог гаса, његову повезаност са котларницом и разодним системом

15. постављање већег броја вентилатора због потребе за природном циркулацијом ваздуха  и испарљивошћу гаса који ће се користити за потребе котларнице које су карактеристични за овакав вид технолошког поступка

16. обавезује се инвеститор да  на локацији целокупног објекта  спроводи мере безбедности и здравље на раду, приликом постављања опреме, током извођења разних контрола, евентуалних кварова или демонтирања опреме.

17. обезбеди надлежном инспектору надзор над локацијом, објектом и документацијом

18. Редовно контролише критичне тачке процеса и опреме, како на трејлеру, разводном систему или котларници и у случају и најмање сумње искључи систем и отклони квар.

19. Врши сталну обуку и унапређење знања и способности запослених

-врши редовну контролу опреме и инсталација

20. Постави знакове и натписе упозорења

21. Забрањено је спаљивање отпада у кругу објекта

С А В Е Т Н И К

мр Душица Илић